X’pert Pro型X射线衍射仪维修项目购置清单

致校资产处及相关部门：

为保障该项目的正常进行，本项目拟采购相应维修配件并进行安装调试，具体项目清单如下：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HV CABLE CABLE,CONNECTING | 2 | ¥ | ¥ | 高压电缆 |
| 2 | EMPYREAN TUBE CU LFF XRDTUBE CERAMIC 2. | 1 | ¥ | ¥ | 光管 |
| 3 | MOTOR-MAXON PW3020 USE02431-XRD/03001-X | 1 | ¥ | ¥ | 位置伺服电机 |
| 4 | Motor PW3050 | 1 | ¥ | ¥ | 位置伺服电机 |
|  | 安装调试费用 |  | ¥ | ¥ |  |
|  | 汇总 |  |  | ¥ |  |

贵州大学矿业学院

2024年5月22日